ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ №_______ от _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИE НА ПРОИЗВОДСТВО

ЩИТА ПОСТОЯННОГО ТОКА

Организация		_______________________________________________________________

Объект		_______________________________________________________________

Адрес			_______________________________________________________________

Контактное лицо 	_______________________________________________________________

ФИО, тел. рабочий, тел. мобильный, e-mail

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Характеристики Аккумуляторной батареи (АБ) и ЗВУ |  |
| Количество АБ |  |
| Емкость АБ, А*ч |  |
| Тип АБ |  |
| Количество элементов АБ, шт. |  |
| Тип ЗВУ |  |
| Количество подключаемых ЗВУ, шт. |  |
| Номинальный ток ЗВУ, А |  |
| Марка и сечение кабеля от АБ до ЩПТ |  |
| Марка и сечение кабеля от ЗВУ до ЩПТ |  |
| Характеристики нагрузки |  |
| Номинальное напряжение на нагрузке, В | ( 220 ( 110 |
| Допустимый диапазон напряжения на шинах управления и сигнализации (ШУ/ШС), В | от ________ до ________ |
| Допустимый диапазон напряжения на шинах питания (ШП), В | от ________ до ________ |
| Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой в штатном режиме на шинах управления и сигнализации (ШУ/ШС), А |  |
| Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой в аварийном режиме на шинах управления и сигнализации (ШУ/ШС), А |  |
| Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки в шинах питания (ШП), А |  |
| Максимальная продолжительность толчковой нагрузки в шинах питания (ШП), сек |  |
| Опции |  |
| Контроль напряжения и пульсаций на шинах ШУ | ( ДА НЕТ |
| Контроль напряжения и пульсаций на шинах ШП | ( ДА ( НЕТ |
| Контроль симметрии АБ | ( ДА ( НЕТ |
| Тип системы контроля изоляции | ( Пофидерный ( Посекционный ( Смешанный |
| Пофидерный контроль изоляции на шинах управления | ( ДА ( НЕТ |
| Пофидерный контроль изоляции на шинах питания | ( ДА ( НЕТ |
| Тип системы пофидерного контроля изоляции | ( Bender ( Vigilohm ( МикроСРЗ ( Другое |
| Посекционный контроль изоляции | ( ДА ( НЕТ |
| Тип системы посекционного контроля изоляции |  |
| Наличие переносного устройства определения места утечки на «землю» | ( ДА ( НЕТ |
| Наличие устройства мигающего света | ( ДА ( НЕТ |
| Блок аварийного освещения, мощность, количество отходящих линий | кВт _____ Линий____ |
| Уровень автоматизации | ( 1 - Сухие контакты, нормализаторы ( 2 - RS485 ( 3 - Регистратор состояний |
| Визуальный контроль |  |
| Тип приборов на лицевых панелях | ( стрелочные ( цифровые ( цифровые с выходом RS485 ( сочетание стрелочных и цифровых приборов |
| Сигнал индикации состояния защитно-коммутационных устройств |  |
| «Включено» | ( красный ( зеленый ( другой (указать) __________ |
| «Выключено» | ( красный ( зеленый ( отсутствие свечения ( другой (указать) __________ |
| «Аварийное выключение» | ( красный ( зеленый ( зеленый мигающий ( другой (указать) __________ |
| «Общая авария» | ( белый ( другой (указать) __________ |
| Конструкция шкафов |  |
| Тип шкафов | ( DKC ( иной |
| Цвет | ( RAL 7032 ( RAL 7035 ( другой (указать) _________ |
| Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ), мм | ( 2000х800х600 ( другой (указать) __________ |
| Расположение ввода АБ (ЗВУ, ШВАБ) | V Снизу ( Сверху |
| Расположение вводов отходящих линий | V Снизу ( Сверху |
| Обслуживание | ( Двустороннее ( Одностороннее |
| Класс защиты | ( IP20 ( Другой (указать) __________ |
| Исполнение фасада | ( сплошная дверь ( фальшпанель из листовой стали ( фальшпанель из листовой стали и обзорная дверь |
| Технические требования к ЩПТ |  |
| Климатическое исполнение | ( УХЛ4 ( Другое |
| Требования к сейсмостойкости |  |
| Диапазон рабочих температур |  |
| Планировка размещения оборудования |  |
| Специальные требования к кабельным вводам |  |
| Требования к технической документации |  |
| Объем поставки ЗИП |  |
| Способ транспортировки |  |
| Дополнительные требования заказчика |  |

- жирным курсивом выделены стандартные позиции;

- если используются приборы, в однолинейной схеме должно быть указано их тип, количество и расположение;

- по согласованию с изготовителем ЩПТ может быть оснащен устройством стабилизации напряжения на шинах управления

- Перечень вводов и нагрузок

| № отходящей линии | Номинальный ток, А | Тип, характеристика устройств защиты | Необходимость контроля изоляции | Марка и сечение кабеля, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод |  |  |  |  |
| I секция |  |  |  |  |
| II секция |  |  |  |  |
| Силовые цепи ШП |  |  |  |  |
| I секция |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| II секция |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

- номинальный ток должен соответствовать расчету схемы СОПТ на селективность и чувствительность защиты при всех режимах короткого замыкания

- Перечень сигналов, передаваемых в АСУ

| Назначение сигнала | Вид сигнала | Дополнения |
| --- | --- | --- |
| Состояние и положение защитных аппаратов ввода от аккумуляторной батареи и от ЗВУ |  |  |
| Состояние и положение защитных аппаратов отходящих линий |  |  |
| Снижение сопротивления изоляции одного из полюсов ниже установленного порога |  |  |
| Снижение напряжения на сборных шинах до величины, превышающей установленное значение |  |  |
| Повышение напряжения на сборных шинах до величины, превышающей установленное значение |  |  |
| Повышение пульсаций на сборных шинах |  |  |
| Величина напряжения на секциях |  |  |
| Величина тока заряда/разряда АБ |  |  |
| Величина тока ЗВУ |  |  |
| Обобщенный сигнал аварии ЩПТ |  |  |
| Осциллографирование тока АБ |  |  |
| Осциллографирование тока нагрузки секции |  |  |
| Осциллографирование напряжения на секции |  |  |

- если заказчик желает получить аналоговые сигналы через нормализаторы, он должен это оговорить в техническом задании и согласовать с изготовителем;

- при втором и третьем уровне автоматизации через «сухой» контактами из дискретных сигналов передается только сигнал общей аварии, остальные – через интерфейс RS485;

- стандартный протокол передачи данных – Modbus. Применение других протоколов должно быть согласовано с изготовителем

- Электрическая однолинейная схема.

- Технические требования к ЩПТ

Требование к сейсмостойкости;

Диапазон рабочих температур;

Планировка и размещение оборудования;

Специальные требование к кабельным вводам;

Требование к технической документации;

Объем поставки оборудования и ЗИП;

Способ транспортировки;

Другие требования Заказчика.

| ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ________________________ ООО «Системы постоянного тока» ________________ /________________./ | ________________ /______________/ |